## conama_357
id | tipo_padrao | padrao_qualidade | parametro_classe | parametro_descricao | parametro_sigla | valor_minimo_permitido | valor_maximo_permitido | unidade | condicao | norma_referencia | norma_texto
1 | qualidade | Classe 1 |  | Efeito Tóxico | [5 empty] | Item a, Inciso I, Art. 14 | não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido
2 | qualidade | Classe 1 |  | Materiais Flutuantes | [5 empty] | Item b, Inciso I, Art. 14 | materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes
3 | qualidade | Classe 1 |  | Óleos e Graxas | [5 empty] | Item c, Inciso I, Art. 14 | óleos e graxas: virtualmente ausentes
4 | qualidade | Classe 1 |  | Gosto ou Odor | [5 empty] | Item d, Inciso I, Art. 14 | substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes
5 | qualidade | Classe 1 |  | Corantes | [5 empty] | Item e, Inciso I, Art. 14 | corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes
6 | qualidade | Classe 1 |  | Resíduos Sólidos Objetáveis | [5 empty] | Item f, Inciso I, Art. 14 | resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes
7 | qualidade | Classe 1 |  | Coliformes Termotolerantes |  |  | 200 | UFC/100ml |  | Item g, Inciso I, Art. 14 | coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA n°274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
8 | qualidade | Classe 1 |  | DBO |  |  | 3 | mg/l |  | Item h, Inciso I, Art. 14 | DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2
9 | qualidade | Classe 1 |  | Oxigênio Dissolvido |  | 6 |  | mg/l |  | Item i, Inciso I, Art. 14 | OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2
10 | qualidade | Classe 1 |  | Turbidez |  |  | 40 | UNT |  | Item j, Inciso I, Art. 14 | turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT)
11 | qualidade | Classe 1 |  | Cor Verdadeira |  |  |  | mg Pt/l |  | Item l, Inciso I, Art. 14 | Cor Verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L
12 | qualidade | Classe 1 |  | pH |  | 6 | 9 | pH |  | Item m, Inciso I, Art. 14 | pH: 6,0 a 9,0
13 | qualidade | Classe 1 |  | Clorofila a |  |  | 10 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
14 | qualidade | Classe 1 |  | Densidade de Cianobactérias |  |  | 20000 | cel/ml |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
15 | qualidade | Classe 1 |  | Sólidos Dissolvidos Totais |  |  | 500 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
16 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Alumínio Dissolvido | Al |  | 0.1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
17 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Antimônio | Sb |  | 0.005 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
18 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Arsênio Total | As |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
19 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Bário Total | Ba |  | 0.7 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
20 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Berílio Total | Be |  | 0.04 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
21 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Boro Total | B |  | 0.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
22 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cádmio Total | Cd |  | 0.001 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
23 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Chumbo Total | Pb |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
24 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cianeto Livre | CN |  | 0.005 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
25 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cloreto Total | Cl |  | 250 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
26 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cloro Residual Total (combinado + livre) | Cl |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
27 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cobalto Total | Co |  | 0.05 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
28 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cobre Dissolvido | Cu |  | 0.009 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
29 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Cromo Total | Cr |  | 0.05 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
30 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Ferro Dissolvido | Fe |  | 0.3 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
31 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Fluoreto Total | F |  | 1.4 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
32 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.02 | mg/l | ambiente lêntico | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
33 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.025 | mg/l | ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
34 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.1 | mg/l | ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
35 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Lítio Total | Li |  | 2.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
36 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Manganês Total | Mn |  | 0.1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
37 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Mercúrio Total | Hg |  | 0.0002 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
38 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Níquel Total | Ni |  | 0.025 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
39 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrato | N |  | 10 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
40 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrito | N |  | 1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
41 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 3.7 | mg/l | pH < 7,5 | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
42 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 2 | mg/l | 7,5 < pH < 8,0 | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
43 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 1 | mg/l | 8,0 < pH < 8,5 | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
44 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 0.5 | mg/l | pH > 8,5 | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
45 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Prata Total | Ag |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
46 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Selênio Total | Se |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
47 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfato Total | SO4 |  | 250 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
48 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfeto | H2S não dissociado |  | 0.002 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
49 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Urânio Total | U |  | 0.02 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
50 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Vanádio Total | V |  | 0.1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
51 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Inorgânicos | Zinco Total | Zn |  | 0.18 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
52 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Acrilamida |  |  | 0.5 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
53 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Alacloro |  |  | 20 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
54 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Aldrin + Dieldrin |  |  | 0.005 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
55 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Atrazina |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
56 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzeno |  |  | 0.005 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
57 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzidina |  |  | 0.001 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
58 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzo (a) antraceno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
59 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzo (a) pireno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
60 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzo(b) fluoranteno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
61 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Benzo(k) fluoranteno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
62 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Carbaril |  |  | 0.02 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
63 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Clordano (cis + trans) |  |  | 0.04 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
64 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2 - Clorofenol |  |  | 0.1 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
65 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Criseno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
66 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4 - D |  |  | 4 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
67 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) |  |  | 0.1 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
68 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Dibenzo (a, h) antraceno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
69 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 1, 2 - Dicloroetano |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
70 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 1, 1 - Dicloroeteno |  |  | 0.003 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
71 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4 - Diclorofenol |  |  | 0.3 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
72 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Diclorometano |  |  | 0.02 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
73 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) |  |  | 0.002 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
74 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Dodecacloro pentaciclodecano |  |  | 0.001 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
75 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Endossulfan (a + b + sulfato) |  |  | 0.056 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
76 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Endrin |  |  | 0.004 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
77 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Estireno |  |  | 0.02 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
78 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Etilbenzeno |  |  | 90 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
79 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | C6H5OH |  | 0.003 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
80 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Glifosato |  |  | 65 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
81 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Gution |  |  | 0.005 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
82 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Heptacloro epóxido + Heptacloro |  |  | 0.01 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
83 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Hexaclorobenzeno |  |  | 0.0065 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
84 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Indeno (1, 2, 3 - cd) pireno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
85 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Lindano (g - HCH) |  |  | 0.02 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
86 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Malation |  |  | 0.1 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
87 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Metolacloro |  |  | 10 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
88 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Metoxicloro |  |  | 0.03 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
89 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Paration |  |  | 0.04 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
90 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | PCBs - Bifenilas policloradas |  |  | 0.001 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
91 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Pentaclorofenol |  |  | 0.009 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
92 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Simazina |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
93 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | LAS |  | 0.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
94 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - T |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
95 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloreto de Carbono |  |  | 0.002 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
96 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloroeteno |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
97 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Tolueno |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
98 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Toxafeno |  |  | 0.01 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
99 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - TP |  |  | 10 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
100 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Tributilestanho | TBT |  | 0.063 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
101 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Triclorobenzeno | 1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB |  | 0.02 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
102 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Tricloroeteno |  |  | 0.03 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
103 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 6 - Triclorofenol |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
104 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Trifluralina |  |  | 0.2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
105 | qualidade | Classe 1 | Parâmetros Orgânicos | Xileno |  |  | 300 | µg/l |  | Inciso II, Art. 14 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
106 | qualidade | Classe 2 |  | Efeito Tóxico | [5 empty] | Art. 15 (caput) | não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido
107 | qualidade | Classe 2 |  | Materiais Flutuantes | [5 empty] | Art. 15 (caput) | materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes
108 | qualidade | Classe 2 |  | Óleos e Graxas | [5 empty] | Art. 15 (caput) | óleos e graxas: virtualmente ausentes
109 | qualidade | Classe 2 |  | Gosto ou Odor | [5 empty] | Art. 15 (caput) | substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes
110 | qualidade | Classe 2 |  | Resíduos Sólidos Objetáveis | [5 empty] | Art. 15 (caput) | resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes
111 | qualidade | Classe 2 |  | pH |  | 6 | 9 | pH |  | Art. 15 (caput) | pH: 6,0 a 9,0
112 | qualidade | Classe 2 |  | Corantes | [5 empty] | Inciso I, Art. 15 | não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais
113 | qualidade | Classe 2 |  | Coliformes Termotolerantes |  |  | 1000 | UFC/100ml |  | Inciso II, Art. 15 | coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA n° 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente
114 | qualidade | Classe 2 |  | Cor Verdadeira |  |  | 75 | mg Pt/l |  | Inciso III, Art. 15 | Cor Verdadeira: até 75 mg Pt/L
115 | qualidade | Classe 2 |  | Turbidez |  |  | 100 | UNT |  | Inciso IV, Art. 15 | Turbidez: até 100 UNT
116 | qualidade | Classe 2 |  | DBO |  |  | 5 | mg/l |  | Inciso V, Art. 15 | DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2
117 | qualidade | Classe 2 |  | Oxigênio Dissolvido |  | 5 |  | mg/l |  | Inciso VI, Art. 15 | OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2
118 | qualidade | Classe 2 |  | Clorofila a |  |  | 30 | µg/l |  | Inciso VII, Art. 15 | clorofila a: até 30 µg/l
119 | qualidade | Classe 2 |  | Densidade de Cianobactérias |  |  | 50000 | cel/ml |  | Inciso VIII, Art. 15 | densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L
120 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.03 | mg/l | ambiente lêntico | Inciso IX, Art. 15 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
121 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.05 | mg/l | ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico | Inciso IX, Art. 15 | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
122 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.1 | mg/l | ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
123 | qualidade | Classe 2 |  | Sólidos Dissolvidos Totais |  |  | 500 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
124 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Alumínio Dissolvido | Al |  | 0.1 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
125 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Antimônio | Sb |  | 0.005 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
126 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Arsênio Total | As |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
127 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Bário Total | Ba |  | 0.7 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
128 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Berílio Total | Be |  | 0.04 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
129 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Boro Total | B |  | 0.5 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
130 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cádmio Total | Cd |  | 0.001 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
131 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Chumbo Total | Pb |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
132 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cianeto Livre | CN |  | 0.005 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
133 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cloreto Total | Cl |  | 250 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
134 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cloro Residual Total (combinado + livre) | Cl |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
135 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cobalto Total | Co |  | 0.05 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
136 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cobre Dissolvido | Cu |  | 0.009 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
137 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Cromo Total | Cr |  | 0.05 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
138 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Ferro Dissolvido | Fe |  | 0.3 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
139 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Fluoreto Total | F |  | 1.4 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
140 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Lítio Total | Li |  | 2.5 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
141 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Manganês Total | Mn |  | 0.1 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
142 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Mercúrio Total | Hg |  | 0.0002 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
143 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Níquel Total | Ni |  | 0.025 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
144 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrato | N |  | 10 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
145 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrito | N |  | 1 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
146 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 3.7 | mg/l | pH < 7,5 | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
147 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 2 | mg/l | 7,5 < pH < 8,0 | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
148 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 1 | mg/l | 8,0 < pH < 8,5 | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
149 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 0.5 | mg/l | pH > 8,5 | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
150 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Prata Total | Ag |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
151 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Selênio Total | Se |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
152 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfato Total | SO4 |  | 250 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
153 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfeto | H2S não dissociado |  | 0.002 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
154 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Urânio Total | U |  | 0.02 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
155 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Vanádio Total | V |  | 0.1 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
156 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Inorgânicos | Zinco Total | Zn |  | 0.18 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
157 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Acrilamida |  |  | 0.5 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
158 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Alacloro |  |  | 20 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
159 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Aldrin + Dieldrin |  |  | 0.005 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
160 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Atrazina |  |  | 2 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
161 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzeno |  |  | 0.005 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
162 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzidina |  |  | 0.001 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
163 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzo (a) antraceno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
164 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzo (a) pireno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
165 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzo(b) fluoranteno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
166 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Benzo(k) fluoranteno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
167 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Carbaril |  |  | 0.02 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
168 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Clordano (cis + trans) |  |  | 0.04 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
169 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2 - Clorofenol |  |  | 0.1 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
170 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Criseno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
171 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4 - D |  |  | 4 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
172 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) |  |  | 0.1 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
173 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Dibenzo (a, h) antraceno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
174 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 1, 2 - Dicloroetano |  |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
175 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 1, 1 - Dicloroeteno |  |  | 0.003 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
176 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4 - Diclorofenol |  |  | 0.3 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
177 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Diclorometano |  |  | 0.02 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
178 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) |  |  | 0.002 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
179 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Dodecacloro pentaciclodecano |  |  | 0.001 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
180 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Endossulfan (a + b + sulfato) |  |  | 0.056 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
181 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Endrin |  |  | 0.004 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
182 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Estireno |  |  | 0.02 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
183 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Etilbenzeno |  |  | 90 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
184 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | C6H5OH |  | 0.003 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
185 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Glifosato |  |  | 65 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
186 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Gution |  |  | 0.005 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
187 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Heptacloro epóxido + Heptacloro |  |  | 0.01 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
188 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Hexaclorobenzeno |  |  | 0.0065 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
189 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Indeno (1, 2, 3 - cd) pireno |  |  | 0.05 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
190 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Lindano (g - HCH) |  |  | 0.02 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
191 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Malation |  |  | 0.1 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
192 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Metolacloro |  |  | 10 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
193 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Metoxicloro |  |  | 0.03 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
194 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Paration |  |  | 0.04 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
195 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | PCBs - Bifenilas policloradas |  |  | 0.001 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
196 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Pentaclorofenol |  |  | 0.009 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
197 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Simazina |  |  | 2 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
198 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | LAS |  | 0.5 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
199 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - T |  |  | 2 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
200 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloreto de Carbono |  |  | 0.002 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
201 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloroeteno |  |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
202 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Tolueno |  |  | 2 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
203 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Toxafeno |  |  | 0.01 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
204 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - TP |  |  | 10 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
205 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Tributilestanho | TBT |  | 0.063 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
206 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Triclorobenzeno | 1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB |  | 0.02 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
207 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Tricloroeteno |  |  | 0.03 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
208 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 6 - Triclorofenol |  |  | 0.01 | mg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
209 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Trifluralina |  |  | 0.2 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
210 | qualidade | Classe 2 | Parâmetros Orgânicos | Xileno |  |  | 300 | µg/l |  | Art. 15 (caput) | Padrões de qualidade de água, Tabela 1
211 | qualidade | Classe 3 |  | Efeito Tóxico | [5 empty] | Item a, Inciso I, Art. 16 | não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido
212 | qualidade | Classe 3 |  | Materiais Flutuantes | [5 empty] | Item b, Inciso I, Art. 16 | materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes
213 | qualidade | Classe 3 |  | Óleos e Graxas | [5 empty] | Item c, Inciso I, Art. 16 | óleos e graxas: virtualmente ausentes
214 | qualidade | Classe 3 |  | Gosto ou Odor | [5 empty] | Item d, Inciso I, Art. 16 | substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes
215 | qualidade | Classe 3 |  | Corantes | [5 empty] | Item e, Inciso I, Art. 16 | não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais
216 | qualidade | Classe 3 |  | Resíduos Sólidos Objetáveis | [5 empty] | Item f, Inciso I, Art. 16 | resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes
217 | qualidade | Classe 3 |  | Coliformes Termotolerantes |  |  | 2500 | UFC/100ml | uso de recreação de contato secundário | Item g, Inciso I, Art. 16 | coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente
218 | qualidade | Classe 3 |  | Coliformes Termotolerantes |  |  | 1000 | UFC/100ml | dessedentação de animais criados confinados | Item g, Inciso I, Art. 16 | coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente
219 | qualidade | Classe 3 |  | Coliformes Termotolerantes |  |  | 4000 | UFC/100ml | demais usos | Item g, Inciso I, Art. 16 | coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente
220 | qualidade | Classe 3 |  | Cianobactérias |  |  | 50000 | cel/ml |  | Item h, Inciso I, Art. 16 | cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L
221 | qualidade | Classe 3 |  | DBO |  |  | 10 | mg/l |  | Item i, Inciso I, Art. 16 | DBO 5 dias a 20°C até 10 mg/L O2
222 | qualidade | Classe 3 |  | Oxigênio Dissolvido | OD | 4 |  | mg/l |  | Item j, Inciso I, Art. 16 | OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2
223 | qualidade | Classe 3 |  | Turbidez |  |  | 100 | UNT |  | Item l, Inciso I, Art. 16 | Turbidez: até 100 UNT
224 | qualidade | Classe 3 |  | Cor Verdadeira |  |  | 75 | mg Pt/l |  | Item m, Inciso I, Art. 16 | Cor Verdadeira: até 75 mg Pt/L
225 | qualidade | Classe 3 |  | pH |  | 6 | 9 | pH |  | Item n, Inciso I, Art. 16 | pH: 6,0 a 9,0
226 | qualidade | Classe 3 |  | Clorofila a |  |  | 60 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
227 | qualidade | Classe 3 |  | Densidade de Cianobactérias |  |  | 100000 | cel/ml |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
228 | qualidade | Classe 3 |  | Sólidos Dissolvidos Totais |  |  | 500 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
229 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Alumínio Dissolvido | Al |  | 0.2 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
230 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Arsênio Total | As |  | 0.033 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
231 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Bário Total | Ba |  | 1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
232 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Berílio Total | Be |  | 0.1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
233 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Boro Total | B |  | 0.75 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
234 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cádmio Total | Cd |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
235 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Chumbo Total | Pb |  | 0.033 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
236 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cianeto Livre | CN |  | 0.022 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
237 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cloreto Total | Cl |  | 250 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
238 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cobalto Total | Co |  | 0 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
239 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cobre Dissolvido | Cu |  | 0.013 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
240 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Cromo Total | Cr |  | 0.05 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
241 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Ferro Dissolvido | Fe |  | 5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
242 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Fluoreto Total | F |  | 1.4 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
243 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.05 | mg/l | ambiente lêntico | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
244 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.075 | mg/l | ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
245 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Fósforo Total | P |  | 0.15 | mg/l | ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
246 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Lítio Total | Li |  | 2.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
247 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Manganês Total | Mn |  | 0.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
248 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Mercúrio Total | Hg |  | 0.002 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
249 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Níquel Total | Ni |  | 0.025 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
250 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrato | N |  | 10 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
251 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrito | N |  | 1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
252 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 13.3 | mg/l | pH < 7,5 | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
253 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 5.6 | mg/l | 7,5 < pH < 8,0 | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
254 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 2.2 | mg/l | 8,0 < pH < 8,5 | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
255 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 1 | mg/l | pH > 8,5 | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
256 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Prata Total | Ag |  | 0.05 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
257 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Selênio Total | Se |  | 0.05 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
258 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfato Total | SO4 |  | 250 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
259 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Sulfeto | H2S não dissociado |  | 0.03 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
260 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Urânio Total | U |  | 0.02 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
261 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Vanádio Total | V |  | 0.1 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
262 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Inorgânicos | Zinco Total | Zn |  | 5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
263 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Aldrin + Dieldrin |  |  | 0.03 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
264 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Atrazina |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
265 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Benzeno |  |  | 0.005 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
266 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Benzo (a) pireno |  |  | 0.7 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
267 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Carbaril |  |  | 70 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
268 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Clordano (cis + trans) |  |  | 0.3 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
269 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4 - D |  |  | 30 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
270 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) |  |  | 1 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
271 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) |  |  | 14 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
272 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 1, 2 - Dicloroetano |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
273 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 1, 1 - Dicloroeteno |  |  | 30 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
274 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Dodecacloro pentaciclodecano |  |  | 0.001 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
275 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Endossulfan (a + b + sulfato) |  |  | 0.22 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
276 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Endrin |  |  | 0.2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
277 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | C6H5OH |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
278 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Glifosato |  |  | 280 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
279 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Gution |  |  | 0.005 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
280 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Heptacloro epóxido + Heptacloro |  |  | 0.03 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
281 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Lindano (g - HCH) |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
282 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Malation |  |  | 100 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
283 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Metoxicloro |  |  | 20 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
284 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Paration |  |  | 35 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
285 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | PCBs - Bifenilas policloradas |  |  | 0.001 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
286 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Pentaclorofenol |  |  | 0.009 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
287 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | LAS |  | 0.5 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
288 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - T |  |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
289 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloreto de Carbono |  |  | 0.003 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
290 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Tetracloroeteno |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
291 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Toxafeno |  |  | 0.21 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
292 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 5 - TP |  |  | 10 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
293 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Tributilestanho | TBT |  | 2 | µg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
294 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | Tricloroeteno |  |  | 0.03 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
295 | qualidade | Classe 3 | Parâmetros Orgânicos | 2, 4, 6 - Triclorofenol |  |  | 0.01 | mg/l |  | Inciso II, Art. 16 | Padrões de qualidade de água, Tabela 3
296 | qualidade | Classe 4 |  | Materiais Flutuantes | [5 empty] | Inciso I, Art. 17 | materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes
297 | qualidade | Classe 4 |  | Gosto ou Odor | [5 empty] | Inciso II, Art. 17 | odor e aspecto: não objetáveis
298 | qualidade | Classe 4 |  | Óleos e Graxas | [5 empty] | Inciso III, Art. 17 | óleos e graxas: toleram-se iridescências
299 | qualidade | Classe 4 |  | Substâncias Facilmente Sedimentáveis | [5 empty] | Inciso IV, Art. 17 | substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de navegação: virtualmente ausentes
300 | qualidade | Classe 4 |  | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | C6H5OH |  | 1 | mg/l |  | Inciso V, Art. 17 | fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) até 1,0 mg/L de C6H5OH
301 | qualidade | Classe 4 |  | Oxigênio Dissolvido |  | 2 |  | mg/l |  | Inciso VI, Art. 17 | OD, superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra
302 | qualidade | Classe 4 |  | pH |  | 6 | 9 |  |  | Inciso VII, Art. 17 | pH: 6,0 a 9,0
303 | lançamento |  |  | pH |  | 5 | 9 | pH |  | Inciso I, §4º, Art. 34 | pH entre 5 a 9
304 | lançamento |  |  | Temperatura |  |  | 40 | °C |  | Inciso II, §4º, Art. 34 | temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura
305 | lançamento |  |  | Residuo Sedimentável |  |  | 1 | mg/l |  | Inciso III, §4º, Art. 34 | materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes
306 | lançamento |  |  | Vazão | [5 empty] | Inciso IV, §4º, Art. 34 | regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente
307 | lançamento |  |  | Óleos Minerais |  |  | 20 | mg/l |  | Item 1, Inciso V, §4º, Art. 34 | óleos minerais: até 20mg/L
308 | lançamento |  |  | Óleos Vegetais e Gorduras Animais |  |  | 50 | mg/l |  | Item 2, Inciso V, §4º, Art. 34 | óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L
309 | lançamento |  |  | Materiais Flutuantes | [5 empty] | Inciso IV, §4º, Art. 34 | ausência de materiais flutuantes
310 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Arsênio Total | As |  | 0.5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
311 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Bário Total | Ba |  | 5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
312 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Boro Total | B |  | 5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
313 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Cádmio Total | Cd |  | 0.2 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
314 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Chumbo Total | Pb |  | 0.5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
315 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Cianeto Total | CN |  | 0.2 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
316 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Cobre Dissolvido | Cu |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
317 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Cromo Total | Cr |  | 0.5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
318 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Estanho Total | Sn |  | 4 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
319 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Ferro Dissolvido | Fe |  | 15 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
320 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Fluoreto Total | F |  | 10 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
321 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Manganês Dissolvido | Mn |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
322 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Mercúrio Total | Hg |  | 0.01 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
323 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Níquel Total | Ni |  | 2 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
324 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Nitrogênio Amoniacal Total | N |  | 20 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
325 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Prata Total | Ag |  | 0.1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
326 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Selênio Total | Se |  | 0.3 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
327 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Sulfeto | S |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
328 | lançamento |  | Parâmetros Inorgânicos | Zinco Total | Zn |  | 5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
329 | lançamento |  | Parâmetros Orgânicos | Clorofórmio |  |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
330 | lançamento |  | Parâmetros Orgânicos | Dicloroeteno |  |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
331 | lançamento |  | Parâmetros Orgânicos | Fenóis Totais | C6H5OH |  | 0.5 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
332 | lançamento |  | Parâmetros Orgânicos | Tetracloreto de Carbono |  |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10
333 | lançamento |  | Parâmetros Orgânicos | Tricloroeteno |  |  | 1 | mg/l |  | §5º, Art. 34 | Lançamento de Efluentes, Tabela 10

## dinamica
tipo_padrao | padrao_qualidade | parametro_descricao | Contagem de id
lançamento | (vazio) | Arsênio Total | 1
|  | Bário Total | 1
|  | Boro Total | 1
|  | Cádmio Total | 1
|  | Chumbo Total | 1
|  | Cianeto Total | 1
|  | Clorofórmio | 1
|  | Cobre Dissolvido | 1
|  | Cromo Total | 1
|  | Dicloroeteno | 1
|  | Estanho Total | 1
|  | Fenóis Totais | 1
|  | Ferro Dissolvido | 1
|  | Fluoreto Total | 1
|  | Manganês Dissolvido | 1
|  | Materiais Flutuantes | 1
|  | Mercúrio Total | 1
|  | Níquel Total | 1
|  | Nitrogênio Amoniacal Total | 1
|  | Óleos Minerais | 1
|  | Óleos Vegetais e Gorduras Animais | 1
|  | pH | 1
|  | Prata Total | 1
|  | Residuo Sedimentável | 1
|  | Selênio Total | 1
|  | Sulfeto | 1
|  | Temperatura | 1
|  | Tetracloreto de Carbono | 1
|  | Tricloroeteno | 1
|  | Vazão | 1
|  | Zinco Total | 1
qualidade | Classe 1 | 1, 1 - Dicloroeteno | 1
|  | 1, 2 - Dicloroetano | 1
|  | 2 - Clorofenol | 1
|  | 2, 4 - D | 1
|  | 2, 4 - Diclorofenol | 1
|  | 2, 4, 5 - T | 1
|  | 2, 4, 5 - TP | 1
|  | 2, 4, 6 - Triclorofenol | 1
|  | Acrilamida | 1
|  | Alacloro | 1
|  | Aldrin + Dieldrin | 1
|  | Alumínio Dissolvido | 1
|  | Antimônio | 1
|  | Arsênio Total | 1
|  | Atrazina | 1
|  | Bário Total | 1
|  | Benzeno | 1
|  | Benzidina | 1
|  | Benzo (a) antraceno | 1
|  | Benzo (a) pireno | 1
|  | Benzo(b) fluoranteno | 1
|  | Benzo(k) fluoranteno | 1
|  | Berílio Total | 1
|  | Boro Total | 1
|  | Cádmio Total | 1
|  | Carbaril | 1
|  | Chumbo Total | 1
|  | Cianeto Livre | 1
|  | Clordano (cis + trans) | 1
|  | Cloreto Total | 1
|  | Cloro Residual Total (combinado + livre) | 1
|  | Clorofila a | 1
|  | Cobalto Total | 1
|  | Cobre Dissolvido | 1
|  | Coliformes Termotolerantes | 1
|  | Cor Verdadeira | 1
|  | Corantes | 1
|  | Criseno | 1
|  | Cromo Total | 1
|  | DBO | 1
|  | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) | 1
|  | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) | 1
|  | Densidade de Cianobactérias | 1
|  | Dibenzo (a, h) antraceno | 1
|  | Diclorometano | 1
|  | Dodecacloro pentaciclodecano | 1
|  | Efeito Tóxico | 1
|  | Endossulfan (a + b + sulfato) | 1
|  | Endrin | 1
|  | Estireno | 1
|  | Etilbenzeno | 1
|  | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | 1
|  | Ferro Dissolvido | 1
|  | Fluoreto Total | 1
|  | Fósforo Total | 3
|  | Glifosato | 1
|  | Gosto ou Odor | 1
|  | Gution | 1
|  | Heptacloro epóxido + Heptacloro | 1
|  | Hexaclorobenzeno | 1
|  | Indeno (1, 2, 3 - cd) pireno | 1
|  | Lindano (g - HCH) | 1
|  | Lítio Total | 1
|  | Malation | 1
|  | Manganês Total | 1
|  | Materiais Flutuantes | 1
|  | Mercúrio Total | 1
|  | Metolacloro | 1
|  | Metoxicloro | 1
|  | Níquel Total | 1
|  | Nitrato | 1
|  | Nitrito | 1
|  | Nitrogênio Amoniacal Total | 4
|  | Óleos e Graxas | 1
|  | Oxigênio Dissolvido | 1
|  | Paration | 1
|  | PCBs - Bifenilas policloradas | 1
|  | Pentaclorofenol | 1
|  | pH | 1
|  | Prata Total | 1
|  | Resíduos Sólidos Objetáveis | 1
|  | Selênio Total | 1
|  | Simazina | 1
|  | Sólidos Dissolvidos Totais | 1
|  | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | 1
|  | Sulfato Total | 1
|  | Sulfeto | 1
|  | Tetracloreto de Carbono | 1
|  | Tetracloroeteno | 1
|  | Tolueno | 1
|  | Toxafeno | 1
|  | Tributilestanho | 1
|  | Triclorobenzeno | 1
|  | Tricloroeteno | 1
|  | Trifluralina | 1
|  | Turbidez | 1
|  | Urânio Total | 1
|  | Vanádio Total | 1
|  | Xileno | 1
|  | Zinco Total | 1
| Classe 2 | 1, 1 - Dicloroeteno | 1
|  | 1, 2 - Dicloroetano | 1
|  | 2 - Clorofenol | 1
|  | 2, 4 - D | 1
|  | 2, 4 - Diclorofenol | 1
|  | 2, 4, 5 - T | 1
|  | 2, 4, 5 - TP | 1
|  | 2, 4, 6 - Triclorofenol | 1
|  | Acrilamida | 1
|  | Alacloro | 1
|  | Aldrin + Dieldrin | 1
|  | Alumínio Dissolvido | 1
|  | Antimônio | 1
|  | Arsênio Total | 1
|  | Atrazina | 1
|  | Bário Total | 1
|  | Benzeno | 1
|  | Benzidina | 1
|  | Benzo (a) antraceno | 1
|  | Benzo (a) pireno | 1
|  | Benzo(b) fluoranteno | 1
|  | Benzo(k) fluoranteno | 1
|  | Berílio Total | 1
|  | Boro Total | 1
|  | Cádmio Total | 1
|  | Carbaril | 1
|  | Chumbo Total | 1
|  | Cianeto Livre | 1
|  | Clordano (cis + trans) | 1
|  | Cloreto Total | 1
|  | Cloro Residual Total (combinado + livre) | 1
|  | Clorofila a | 1
|  | Cobalto Total | 1
|  | Cobre Dissolvido | 1
|  | Coliformes Termotolerantes | 1
|  | Cor Verdadeira | 1
|  | Corantes | 1
|  | Criseno | 1
|  | Cromo Total | 1
|  | DBO | 1
|  | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) | 1
|  | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) | 1
|  | Densidade de Cianobactérias | 1
|  | Dibenzo (a, h) antraceno | 1
|  | Diclorometano | 1
|  | Dodecacloro pentaciclodecano | 1
|  | Efeito Tóxico | 1
|  | Endossulfan (a + b + sulfato) | 1
|  | Endrin | 1
|  | Estireno | 1
|  | Etilbenzeno | 1
|  | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | 1
|  | Ferro Dissolvido | 1
|  | Fluoreto Total | 1
|  | Fósforo Total | 3
|  | Glifosato | 1
|  | Gosto ou Odor | 1
|  | Gution | 1
|  | Heptacloro epóxido + Heptacloro | 1
|  | Hexaclorobenzeno | 1
|  | Indeno (1, 2, 3 - cd) pireno | 1
|  | Lindano (g - HCH) | 1
|  | Lítio Total | 1
|  | Malation | 1
|  | Manganês Total | 1
|  | Materiais Flutuantes | 1
|  | Mercúrio Total | 1
|  | Metolacloro | 1
|  | Metoxicloro | 1
|  | Níquel Total | 1
|  | Nitrato | 1
|  | Nitrito | 1
|  | Nitrogênio Amoniacal Total | 4
|  | Óleos e Graxas | 1
|  | Oxigênio Dissolvido | 1
|  | Paration | 1
|  | PCBs - Bifenilas policloradas | 1
|  | Pentaclorofenol | 1
|  | pH | 1
|  | Prata Total | 1
|  | Resíduos Sólidos Objetáveis | 1
|  | Selênio Total | 1
|  | Simazina | 1
|  | Sólidos Dissolvidos Totais | 1
|  | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | 1
|  | Sulfato Total | 1
|  | Sulfeto | 1
|  | Tetracloreto de Carbono | 1
|  | Tetracloroeteno | 1
|  | Tolueno | 1
|  | Toxafeno | 1
|  | Tributilestanho | 1
|  | Triclorobenzeno | 1
|  | Tricloroeteno | 1
|  | Trifluralina | 1
|  | Turbidez | 1
|  | Urânio Total | 1
|  | Vanádio Total | 1
|  | Xileno | 1
|  | Zinco Total | 1
| Classe 3 | 1, 1 - Dicloroeteno | 1
|  | 1, 2 - Dicloroetano | 1
|  | 2, 4 - D | 1
|  | 2, 4, 5 - T | 1
|  | 2, 4, 5 - TP | 1
|  | 2, 4, 6 - Triclorofenol | 1
|  | Aldrin + Dieldrin | 1
|  | Alumínio Dissolvido | 1
|  | Arsênio Total | 1
|  | Atrazina | 1
|  | Bário Total | 1
|  | Benzeno | 1
|  | Benzo (a) pireno | 1
|  | Berílio Total | 1
|  | Boro Total | 1
|  | Cádmio Total | 1
|  | Carbaril | 1
|  | Chumbo Total | 1
|  | Cianeto Livre | 1
|  | Cianobactérias | 1
|  | Clordano (cis + trans) | 1
|  | Cloreto Total | 1
|  | Clorofila a | 1
|  | Cobalto Total | 1
|  | Cobre Dissolvido | 1
|  | Coliformes Termotolerantes | 3
|  | Cor Verdadeira | 1
|  | Corantes | 1
|  | Cromo Total | 1
|  | DBO | 1
|  | DDT (p, p' - DDT + p, p' - DDE + p, p' - DDD) | 1
|  | Demeton (Demeton - O + Demeton - S) | 1
|  | Densidade de Cianobactérias | 1
|  | Dodecacloro pentaciclodecano | 1
|  | Efeito Tóxico | 1
|  | Endossulfan (a + b + sulfato) | 1
|  | Endrin | 1
|  | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | 1
|  | Ferro Dissolvido | 1
|  | Fluoreto Total | 1
|  | Fósforo Total | 3
|  | Glifosato | 1
|  | Gosto ou Odor | 1
|  | Gution | 1
|  | Heptacloro epóxido + Heptacloro | 1
|  | Lindano (g - HCH) | 1
|  | Lítio Total | 1
|  | Malation | 1
|  | Manganês Total | 1
|  | Materiais Flutuantes | 1
|  | Mercúrio Total | 1
|  | Metoxicloro | 1
|  | Níquel Total | 1
|  | Nitrato | 1
|  | Nitrito | 1
|  | Nitrogênio Amoniacal Total | 4
|  | Óleos e Graxas | 1
|  | Oxigênio Dissolvido | 1
|  | Paration | 1
|  | PCBs - Bifenilas policloradas | 1
|  | Pentaclorofenol | 1
|  | pH | 1
|  | Prata Total | 1
|  | Resíduos Sólidos Objetáveis | 1
|  | Selênio Total | 1
|  | Sólidos Dissolvidos Totais | 1
|  | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | 1
|  | Sulfato Total | 1
|  | Sulfeto | 1
|  | Tetracloreto de Carbono | 1
|  | Tetracloroeteno | 1
|  | Toxafeno | 1
|  | Tributilestanho | 1
|  | Tricloroeteno | 1
|  | Turbidez | 1
|  | Urânio Total | 1
|  | Vanádio Total | 1
|  | Zinco Total | 1
| Classe 4 | Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) | 1
|  | Gosto ou Odor | 1
|  | Materiais Flutuantes | 1
|  | Óleos e Graxas | 1
|  | Oxigênio Dissolvido | 1
|  | pH | 1
|  | Substâncias Facilmente Sedimentáveis | 1